## Slide 1: Kompaktní laboratorní zdroj
Milan Kopper
Obor č. 10: elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Královéhradecký kraj

## Slide 2: Motivace
Použití na veletrzích a DOD
Nepraktičnost lineárních zdrojů
- Cena komerčních produktů

## Slide 3: Cíle projektu
Snadná přenosnost
Co nejnižší pořizovací cena
Co nevětší uživatelská přívětivost

## Slide 4: Porovnání velikosti
Výstup projektu:
154 x 41 x 176,5 mm
Konkurence:
GLPS 1502C => 95 x 150 x 225mm 15V/2A
UNI-T UTP3315TFL-II => 105x165x249mm 30V/5A

## Slide 5: Zvýšení efektivity
Předřazení spínaného regulátoru
Digitální řízení výstupů
Systém přepínání napájení
Zachování proudové regulace

## Slide 6: Hardwarové řešení
Rozdělení na několik DPS pro usnadnění výroby
Užití OEM zdroje
Aktivní chlazení a usměrnění obtoku vzduchu
Návrh zařízení ve třídě 1

## Slide 7: Jednoduché ovládání
OLED display
Enkodér
Pouze 3 další tlačítka

## Slide 8: Problémy
- Chyby softwaru
Reálné vlastnosti součástek
Nekvalitní dílenské zpracování
Chart: Závislost ADC na napětí
| 0 | 0.1036 | 0.20399999999999999 | 0.30399999999999999 | 0.40100000000000002 | 0.50700000000000001 | 0.60699999999999998 | 0.7 | 0.79600000000000004 | 0.90200000000000002 | 1.0009999999999999 | 1.1020000000000001 | 1.2010000000000001 | 1.302 | 1.3959999999999999 | 1.5029999999999999 | 1.603 | 1.712 | 1.7989999999999999 | 1.909 | 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.31 | 2.4 | 2.5 | 2.61 | 2.7 | 2.81 | 2.91 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3
ADC min | 0 | 38 | 161 | 284 | 401 | 535 | 654 | 768 | 887 | 1018 | 1142 | 1266 | 1382 | 1510 | 1626 | 1758 | 1882 | 2014 | 2120 | 2256 | 2359 | 2498 | 2609 | 2748 | 2863 | 2986 | 3120 | 3232 | 3368 | 3480 | 3593 | 3723 | 3846 | 3960
ADC max | 0 | 50 | 167 | 291 | 410 | 540 | 667 | 798 | 895 | 1027 | 1149 | 1280 | 1392 | 1520 | 1641 | 1766 | 1895 | 2022 | 2129 | 2265 | 2365 | 2509 | 2620 | 2756 | 2869 | 2995 | 3131 | 3246 | 3379 | 3497 | 3603 | 3732 | 3858 | 3965
ideální ADC | 0 | 4095

## Slide 9: Shrnutí a poděkování
Podařilo se vytvořit funkční prototyp
Problémy s měřením je možné v další verzi odstranit
V budoucnu je možné přidat další funkce softwaru
Děkuji za pozornost!